|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOD** | **ÖLÇÜ**  | **L(mm)**  | **H(mm)**  | **A(mm)**  | **s x Genişlik(mm)**  | **ØD (mm)**  | **Tav.Edil.Yük**  | **TestYükü(N)**  | **Koli Adeti**  | **Koli Ağırlık(Kg)**  |
|  |
| MTSPK3/4  | ¾”  | 71  | 54  | 13,5  | 1.2 x 22  | 30  | 1500  | 4500  | 100  | 4.8  |
| MTSPK1  | 1”  | 83  | 64  | 13,5  | 1.2 x 22  | 36  | 1500  | 4500  | 100  | 5.4  |
| MTSPK11/4  | 1 ¼”  | 95  | 70  | 13,5  | 1.2 x 22  | 46  | 1500  | 4500  | 100  | 6.3  |
| MTSPK11/2  | 1 ½”  | 103  | 75  | 13,5  | 1.2 x 22  | 52  | 1500  | 4500  | 50  | 3.4  |
| MTSPK2  | 2”  | 118  | 83  | 13,5  | 1.2 x 22  | 66  | 1500  | 4500  | 50  | 3.8  |
| MTSPK21/2  | 2 ½”  | 142  | 101  | 13,5  | 2 x 22  | 78  | 3900  | 12000  | 50  | 7.4  |
| MTSPK3  | 3”  | 166  | 117  | 13,5  | 2 x 22  | 92  | 3900  | 12000  | 50  | 8.4  |
| MTSPK4  | 4”  | 204  | 144  | 13,5  | 2 x 22  | 116  | 3900  | 12000  | 50  | 10.2  |
| MTSPK5  | 5”  | 249  | 175  | 13,5  | 2.5 x 22  | 142  | 6000  | 18000  | 25  | 7.4  |
| MTSPK6  | 6”  | 284  | 196  | 13,5  | 2.5 x 22  | 170  | 6000  | 18000  | 25  | 8.4  |
| MTSPK8  | 8”  | 376  | 262  | 17  | 3 x 30  | 222  | 10000  | 30000  | 20  | 14.6  |
| MTSPK10  | 10”  | 498  | 358  | 17  | 3 x 30  | 275  | 10000  | 30000  | 10  | 9.3  |