|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOD** | **ÖLÇÜ** | **L (mm)** | **H (mm)** | **A (mm)** | **s x Genişlik (mm)** | **ØD (mm)** | **Tav.Edil. Yük** | **Test Yükü (N)** | **Koli Adeti** | **Koli Ağırlık (Kg)** |
|  | | | | | | | | | | |
| MTSPK3/4 | ¾” | 71 | 54 | 13,5 | 1.2 x 22 | 30 | 1500 | 4500 | 100 | 4.8 |
| MTSPK1 | 1” | 83 | 64 | 13,5 | 1.2 x 22 | 36 | 1500 | 4500 | 100 | 5.4 |
| MTSPK11/4 | 1 ¼” | 95 | 70 | 13,5 | 1.2 x 22 | 46 | 1500 | 4500 | 100 | 6.3 |
| MTSPK11/2 | 1 ½” | 103 | 75 | 13,5 | 1.2 x 22 | 52 | 1500 | 4500 | 50 | 3.4 |
| MTSPK2 | 2” | 118 | 83 | 13,5 | 1.2 x 22 | 66 | 1500 | 4500 | 50 | 3.8 |
| MTSPK21/2 | 2 ½” | 142 | 101 | 13,5 | 2 x 22 | 78 | 3900 | 12000 | 50 | 7.4 |
| MTSPK3 | 3” | 166 | 117 | 13,5 | 2 x 22 | 92 | 3900 | 12000 | 50 | 8.4 |
| MTSPK4 | 4” | 204 | 144 | 13,5 | 2 x 22 | 116 | 3900 | 12000 | 50 | 10.2 |
| MTSPK5 | 5” | 249 | 175 | 13,5 | 2.5 x 22 | 142 | 6000 | 18000 | 25 | 7.4 |
| MTSPK6 | 6” | 284 | 196 | 13,5 | 2.5 x 22 | 170 | 6000 | 18000 | 25 | 8.4 |
| MTSPK8 | 8” | 376 | 262 | 17 | 3 x 30 | 222 | 10000 | 30000 | 20 | 14.6 |
| MTSPK10 | 10” | 498 | 358 | 17 | 3 x 30 | 275 | 10000 | 30000 | 10 | 9.3 |