|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOD NO** | **ÖLÇÜ** | **L (mm)** | **H (mm)** | **A** | **My** | **s x  Genişlik (mm)** | **Tav. Edil. Yük(N)** | **Test Yükü (N)** | **Koli  Adeti** | **Koli  Ağırlık (Kg)** |
|  | | | | | | | | | | |
| MTTK3/8 | 3/8” | 58 | 82 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,2 x 20 | 1300 | 4000 | 250 | 13,3 |
| MTTK1/2 | ½” | 62 | 84 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,2 x 20 | 1300 | 4000 | 200 | 12,6 |
| MTTK3/4 | ¾” | 67 | 88 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 200 | 13,2 |
| MTTK1 | 1” | 75 | 92 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 150 | 11,9 |
| MTTK11/4 | 1 ¼” | 90 | 95 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 120 | 10,8 |
| MTTK11/2 | 1 ½” | 98 | 98 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 100 | 9,9 |
| MTTK54 | Æ 54 | 104 | 101 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 80 | 8,3 |
| MTTK2 | 2” | 111 | 104 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 80 | 9,0 |
| MTTK67 | Æ 67 | 123 | 110 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 1,5 x 20 | 1500 | 5000 | 70 | 8,3 |
| MTTK21/2 | 2 ½” | 131 | 113 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 2 x 25 | 2300 | 7000 | 60 | 12,2 |
| MTTK83 | Æ 83 | 138 | 117 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 2 x 25 | 2300 | 7000 | 50 | 9,8 |
| MTTK3 | 3” | 146 | 121 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 2 x 25 | 2300 | 7000 | 50 | 10,5 |
| MTTK100 | Æ 100 | 153 | 124 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 2 x 25 | 2300 | 7000 | 40 | 8,8 |
| MTTK110 | Æ 110 | 163 | 129 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 2 x 25 | 2300 | 7000 | 40 | 9,3 |
| MTTK4 | 4” | 172 | 133 | Æ 7 x 70 | M6 x 18 | 2 x 25 | 2300 | 7000 | 40 | 10,8 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |